Смоленское областное отделение

Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество»

| Согласовано | Утверждаю |
| --- | --- |
| ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области | Председатель совета Смоленского |
|  | областного отделения ВДПО |
| ______________________ В.И. Волосач М.п. | ___________________ С.Ф. Осипов М.п. |
| «______» _________________2015 г. | «_____» _______________ 2015 г. |

ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование: | Программа повышения квалификации специалистов по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту заполнений проёмов в противопожарных преградах |
| --- | --- |

г. Смоленск, 2015 год

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Программа повышения квалификации специалистов по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту заполнений проёмов в  противопожарных преградах  предназначена для реализации Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности».

В программе изложены формы и методы организации обучения, количество учебных часов, необходимых для изучения программы в целом и каждой темы в отдельности.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,

новой квалификации

1.2.1 Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проёмов в противопожарных преградах », включает:

- разработку средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами на основе отечественных и международных нормативных документов;

- создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем автоматизации и управления технологическими процессами;

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических технологий и производств в области систем (элементов систем) заполнений проёмов в противопожарных преградах  ;

- обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем автоматизации и управления систем (элементов систем) заполнений проёмов в  противопожарных преградах  при соблюдении правил эксплуатации и безопасности.

1.2.2 Объектами профессиональной деятельности являются:

- технологические процессы заполнений проёмов в противопожарных преградах ;

- системы автоматизации и управления технологических процессов систем (элементов систем) заполнений проёмов в противопожарных преградах ;

- математическое, программное, информационное и техническое обеспечение систем автоматизации и управления, методы и средства их проектирования и эксплуатации;

- нормативная документация в области монтажа, техническому обслуживанию и ремонту систем (элементов систем) заполнений проёмов в противопожарных преградах.

1.2.3 Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

Проектно-конструкторская деятельность:

- выбор аппаратно-программных средств для автоматических и автоматизированных систем управления;

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технических средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами заполнений проёмов в противопожарных преградах;

- участие в разработке проектов автоматизации технологических объектов и процессов;

Производственно-технологическая деятельность:

- освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и управления технологическими процессами использования противопожарных преград;

- участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию новых автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению в производство;

- практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, измерений, диагностики и управления технологическими процессами использования противопожарных преград, дымоудаления, противодымной вентиляции и кондиционирования;

- обслуживание средств и систем автоматизации и управления технологическими объектами и процессами;

Сервисно-эксплуатационная деятельность:

- участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации;

- выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации;

- участие в организации приемки и освоения вводимых в производство оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления;

- составление заявок на оборудование, технические средства и системы автоматизации, контроля, диагностики и управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации средств и систем;

- подготовка технической документации на ремонт.

1.3. Трудоёмкость обучения

Аудиторная учебная нагрузка - 72 часа. Из них: лекции – 70 часов, практические (в том числе итоговый зачёт) – 2 часа.

Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

1.4. Форма обучения

Форма обучения – с отрывом от работы

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
|  | Вводная лекция. Пожарная безопасность в России | 6 | 6 |  |
|  | Нормативная правовая база в области обеспечения пожарной безопасности. | 6 | 6 |  |
|  | Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | 6 | 6 |  |
|  | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности промышленных объектов | 6 | 6 |  |
|  | Противодымная защиты зданий и сооружений | 4 | 4 |  |
|  | Системы и средства пожаротушения | 5 | 5 |  |
|  | Общие требования нормативно-технической документации по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту заполнений проемов в противопожарных преградах | 5 | 5 |  |
|  | Противопожарные преграды. Заполнение проемов в противопожарных преградах | 6 | 6 |  |
|  | Противопожарные двери | 3 | 3 |  |
|  | Противопожарные ворота | 3 | 3 |  |
|  | Противопожарные окна | 3 | 3 |  |
|  | Производство работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию и ремонту заполнений проемов в противопожарных преградах | 6 | 6 |  |
|  | Охрана труда и техника безопасности | 3 | 3 |  |
|  | Первая доврачебная помощь пострадавшему | 6 | 6 |  |
|  | Лицензирование в области пожарной безопасности | 2 | 2 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 | 70 | 2 |