Смоленское областное отделение

Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество»

| Согласовано | Утверждаю |
| --- | --- |
| ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области | Председатель совета Смоленского |
|  | областного отделения ВДПО |
| ______________________ В.И. Волосач М.п. | ___________________ С.Ф. Осипов М.п. |
| «______» _________________2015 г. | «_____» _______________ 2015 г. |

ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование: | Программа повышения квалификации специалистов по проведению ремонта и технического обслуживания первичных средств пожаротушения |
| --- | --- |

г. Смоленск, 2015 год

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Программа повышения квалификации  специалистов по проведению ремонта и технического обслуживания первичных средств пожаротушения предназначена для реализации Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановления Правительства Российской Федерации от 16.03.2011 № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности».

В программе изложены формы и методы организации обучения, количество учебных часов, необходимых для изучения программы в целом и каждой темы в отдельности.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,

новой квалификации

1.2.1 Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки для выполнения нового вида профессиональной деятельности «Ремонт и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения», включает:

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических технологий и производств в области ремонта и технического обслуживания первичных средств пожаротушения;

- разработку средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами на основе отечественных и международных нормативных документов;

- обеспечение высокоэффективного функционирования средств и систем ремонта и технического обслуживания первичных средств пожаротушения при соблюдении правил эксплуатации и безопасности.

1.2.2. Объектами профессиональной деятельности являются:

- технологические процессы ремонта и технического обслуживания первичных средств пожаротушения;

системы автоматизации и управления технологических процессов ремонта и технического обслуживания первичных средств пожаротушения;

- нормативная документация в области ремонта и технического обслуживания первичных средств пожаротушения.

1.2.3. Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

Проектно-конструкторская деятельность:

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технических средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами ремонта и технического обслуживания первичных средств пожаротушения;

- участие в разработке проектов автоматизации технологических объектов и процессов;

Производственно-технологическая деятельность:

- практическое освоение современных методов контроля, измерений, диагностики и управления технологическими процессами ремонта и технического обслуживания первичных средств пожаротушения;

- участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию новых автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению в производство;

- обслуживание средств и систем автоматизации и управления технологическими объектами и процессами;

Сервисно-эксплуатационная деятельность:

- участие в организации приемки и освоения вводимых в производство оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления;

- участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации;

- выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации;

- составление заявок на оборудование, технические средства и системы автоматизации, контроля, диагностики и управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации средств и систем ремонта и технического обслуживания первичных средств пожаротушения;

- подготовка технической документации на ремонт.

1.3. Трудоёмкость обучения

Аудиторная учебная нагрузка - 72 часа. Из них: лекции – 70 часов, практические (в том числе итоговый зачёт) – 2 часа.

Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

1.4. Форма обучения

Форма обучения – с отрывом от работы

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

| № п/п | Предметы обучения. Наименование тем | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
|  | Вводная лекция. Пожарная безопасность в России | 5 | 5 |  |
|  | Нормативная правовая база в области обеспечения пожарной безопасности | 6 | 6 |  |
|  | Классификация пожаров | 4 | 4 |  |
|  | Первичные средства пожаротушения | 6 | 6 |  |
|  | Классификация огнетушителей Порошковые огнетушители Углекислотные огнетушители Воздушно-пенные огнетушители | 4 | 4 |  |
|  | Порядок выбора огнетушителей для защиты объекта | 4 | 4 |  |
|  | Требования к внутреннему противопожарному водоснабжению | 4 | 4 |  |
|  | Правила пользования первичными средствами пожаротушения | 4 | 4 |  |
|  | Нормы оснащения помещений огнетушителями | 3 | 3 |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт огнетушителей | 8 | 8 |  |
|  | Перезарядка огнетушителей | 4 | 4 |  |
|  | Утилизация огнетушителей и огнетушащих веществ | 2 | 2 |  |
|  | Требования НПБ 155-2002 к документации на огнетушитель | 3 | 3 |  |
|  | Требования безопасности при ремонте, обслуживании и использовании огнетушителей | 4 | 4 |  |
|  | Первая доврачебная помощь пострадавшему | 7 | 7 |  |
|  | Лицензирование в области пожарной безопасности | 2 | 2 |  |
|  | Сдача экзамена (итоговое тестирование) | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 | 70 | 2 |