Смоленское областное отделение

Общероссийской общественной организации

«Всероссийское добровольное пожарное общество»

| Согласовано | Утверждаю |
| --- | --- |
| ВрИО начальника Главного управления МЧС России по Смоленской области | Председатель совета Смоленского |
|  | областного отделения ВДПО |
| ______________________ В.И. Волосач М.п. | ___________________ С.Ф. Осипов М.п. |
| «______» _________________2015 г. | «_____» _______________ 2015 г. |

ПРОГРАММА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Наименование: | Программа повышения квалификации руководителей организаций, осуществляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений |
| --- | --- |

г. Смоленск, 2015 год

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Цель реализации программы

Программа повышения квалификации руководителей организаций, осуществляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений предназначена для реализации Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174 «Об утверждении Положения о лицензировании образовательной деятельности».

В программе изложены формы и методы организации обучения, количество учебных часов, необходимых для изучения программы в целом и каждой темы в отдельности.

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности,

новой квалификации

1.2.1. Область профессиональной деятельности слушателя, прошедшего обучение по программе профессиональной переподготовки руководителей организаций, осуществляющих деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включает:

- совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на автоматизацию действующих и создание новых автоматизированных и автоматических технологий и производств в обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- разработку средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами на основе отечественных и международных нормативных документов;

- создание и применение алгоритмического, аппаратного и программного обеспечения систем автоматизации и управления технологическими процессами обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- обеспечение высокоэффективного функционирования средств автоматизации и управления систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений при соблюдении правил эксплуатации и безопасности.

1.2.2 Объектами профессиональной деятельности являются:

- технологические процессы систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- системы автоматизации и управления технологических процессов обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- математическое, программное, информационное и техническое обеспечение систем автоматизации и управления, методы и средства их проектирования и эксплуатации;

- нормативная документация в области монтажа, техническому обслуживанию и ремонту систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

1.2.3 Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе, должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:

Проектно-конструкторская деятельность:

- выбор аппаратно-программных средств для автоматических и автоматизированных систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- сбор и анализ исходных информационных данных для проектирования технических средств и систем автоматизации и управления технологическими процессами систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- участие в разработке проектов автоматизации технологических объектов и процессов.

Производственно-технологическая деятельность:

- практическое освоение современных методов автоматизации, контроля, измерений, диагностики и управления технологическими процессами систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- освоение на практике и совершенствование систем и средств автоматизации и управления технологическими процессами систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- участие в разработке мероприятий по автоматизации действующих и созданию новых автоматизированных и автоматических технологий, их внедрению в производство;

- обслуживание средств и систем автоматизации и управления технологическими объектами и процессами.

Сервисно-эксплуатационная деятельность:

- участие в организации приемки и освоения вводимых в производство оборудования, технических средств и систем автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управления;

- участие в разработке мероприятий по наладке, настройке, регулировке, опытной проверке, регламентному, техническому, эксплуатационному обслуживанию оборудования, средств и систем автоматизации;

- выбор методов и средств измерения эксплуатационных характеристик оборудования, средств и систем автоматизации;

- составление заявок на оборудование, технические средства и системы автоматизации, контроля, диагностики и управления, запасные части, инструкции по испытаниям и эксплуатации средств и систем обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- подготовка технической документации на ремонт.

1.3. Трудоёмкость обучения

Аудиторная учебная нагрузка - 72 часа. Из них: лекции – 70 часов, практические (в том числе итоговый зачёт) – 2 часа.

Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации и успешно прошедшим итоговое тестирование, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

1.4. Форма обучения

Форма обучения – с отрывом от работы

2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | теоретич. | практич. |
|  | Задачи Государственной противопожарной службы. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности | 3 | 3 |  |
|  | Общая характеристика состояния обстановки с пожарами в Российской Федерации | 2 | 2 |  |
|  | Российский рынок пожарно-технической продукции. Основные направления деятельности фонда алгоритмов, программ, баз и банков данных Государственной противопожарной службы МЧС России | 2 | 2 |  |
|  | Правовые аспекты обеспечения пожарной безопасности | 4 | 4 |  |
|  | Общие принципы обеспечения пожарной безопасности промышленных объектов | 2 | 2 |  |
|  | Пожарная безопасность зданий и сооружений. | 4 | 4 |  |
|  | Проведение экспертизы организационных и технических решений в области пожарной безопасности. | 2 | 2 |  |
|  | Краткие сведения о процессе горения и показатели взрывопожароопасности. | 2 | 2 |  |
|  | Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности | 3 | 3 |  |
|  | Системы и средства пожаротушения. Классификация. Типы. Основные параметры систем пожаротушения | 6 | 6 |  |
|  | Требования, предъявляемые к приборам управления системами оповещения и противодымной защиты. Их ремонт и обслуживание | 6 | 6 |  |
|  | Внутренний противопожарный водопровод | 6 | 6 |  |
|  | Первичные средства пожаротушения | 6 | 6 |  |
|  | Требования, предъявляемые к состоянию противопожарных преград, противопожарных занавесов и устройств для подачи водяных завес. Их ремонт и обслуживание | 6 | 6 |  |
|  | Система пожарной сигнализации | 6 | 6 |  |
|  | Лицензирование деятельности в области пожарной безопасности | 3 | 3 |  |
|  | Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности | 2 | 2 |  |
|  | Охрана труда | 2 | 2 |  |
|  | Первая доврачебная помощь пострадавшему. | 3 | 3 |  |
|  | Сдача зачетов (итоговое тестирование). | 2 |  | 2 |
|  | ИТОГО: | 72 | 70 | 2 |